试验/对照医疗器械-实物验收确认表 V1.0 20251113

| 科室 |  |  | PI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临床试验名称 |  |  |  |  |  |
| 申办者/CRO |  |  |  |  |  |
| 验收日期 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 验收依据 （含器械详细信息） | 请验收人确认以下文件已备齐并在手边： □ 本批次《试验/对照医疗器械-使用申请表》 □ 本批次《试验/对照医疗器械交接单》 □ 本批次《批检验报告》 温馨提示：临床科室器械管理员需验收检查《试验/对照医疗器械-使用申请表》中涉及的所有器械/医用设备/医用耗材是否合格！ |  |  |  |  |
| 验收检查清单（请逐项检查并勾选“是”或“否”，任何一项“否”均需在备注说明） |  |  |  |  |  |
| 验收环节 |  | 检查项目与操作指引 |  | 是否 符合要求 | 备注 |
| （一）验收准备 |  | 1. 环境准备：验收区域干净、整洁，温度湿度适宜，符合器械存放要求。 2. 张贴标签与上锁：器械应存放于已上锁且贴有“临床试验专用”标签的储存柜中；若因体积等特殊原因无法入柜，则须房间上锁，确保器械安全。 |  | □是 □否 |  |
| （二）包装与运输 |  | 3. 运输包装完整性：查看运输纸箱，无严重压痕、破裂、潮湿、污渍。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 4. 运输温湿度记录（如适用）： - 查看有效期内的温湿度监控设备的校准证书。 - 立即导出或查看温湿度记录，确认从发货到收货的全程温湿度均在器械管理SOP或生产厂家说明书规定的范围内。 - 重要：将温湿度记录报告和校准证书原件/复印件存入研究者文件夹。 |  | □是 □否 □NA |  |
| （三）开箱核对 |  | 5. 产品直接包装：打开运输纸箱后，检查产品直接包装（如吸塑盒、塑料袋）是否密封完好，无破损、穿孔、撕裂。 温馨提示：研究者在使用无菌器械前应检查无菌屏障系统是否破损，如有破损不得使用。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 6. 标签清晰度：检查器械本身或产品直接包装上的所有标签，字迹清晰、内容完整、无脱落。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 7. 信息一致：请将器械实物标签、《试验/对照医疗器械交接单》、《批检验报告》 三者放在一起，逐项核对以下信息是否完全一致： |  |  |  |
|  |  | 7.1产品名称一致 | □是 □否 |  |  |
|  |  | 7.2 规格/型号一致 | □是 □否 |  |  |
|  |  | 7.3生产批号/序列号（如适用）一致 | □是 □否 |  |  |
|  |  | 7.4 灭菌批号（如适用）一致 | □是 □否 □NA |  |  |
|  |  | 7.5生产厂家一致 | □是 □否 |  |  |
|  |  | 7.6有效期至（年月日）一致 | □是 □否 |  |  |
|  |  | 7.7 数量一致 | □是 □否 |  |  |
|  |  | 8. 效期管理：核对实物标签上的“有效期至”，确保： （1）产品有效期能覆盖本项目预计使用时间。 （2）严禁将过期产品用于临床试验。 | □是 □否 |  |  |
|  |  | 9. 组成部件完整性：根据产品说明书或装箱单，清点箱内所有部件、配件、工具、电缆（如适用）等，种类和数量均齐全、正确。 | □是 □否 |  |  |
| 最终验收结论（根据第1-9条检查项目结果选择） |  |  |  |  |  |
| □验收合格，该批器械准予接收，可用于本项目临床试验。 □验收不合格，该批器械不予接收。立即隔离，并通知申办者/CRO和机构质控员协商退货/换货。 |  |  |  |  |  |
| 本人已审核验收的医疗器械符合器械GCP法规、《试验/对照医疗器械资料审批、实物验收SOP》和器械管理手册/SOP要求。 临床科室器械管理员签字： 日期： |  |  |  |  |  |
| 本人已审核验收的医疗器械符合器械GCP法规、《试验/对照医疗器械资料审批、实物验收SOP》和器械管理手册/SOP要求。 主要研究者（PI）或 Sub-I签字： 日期： |  |  |  |  |  |

备注：本表与验收文件（试验/对照器械交接单、批检报告、温湿度记录、温湿度设备校准证书等）需存入研究者文件夹。