医疗器械/诊断试剂临床试验——启动前准备确认表

如有疑问请登陆CTMS系统查看《启动前问题汇总表》

项目名称（方案编号）：

申办方：

科室：                PI：

CRA姓名/联系电话：                    确认日期：

| 序号 | 请CRA在项目启动前逐项完成确认，在对应选项“□”内打“√”；如未完成或不适用，请高亮并简要说明原因。 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、立项文件完善（请启动前质控前与机构立项专员完成确认，缺少文件在启动会前必须补齐） |  |  |
| 1 | CTMS中【立项文件】已全部确认。请在启动前质控前与机构立项专员沟通未审核通过文件，启动会前必须完成。 |  |
| 2 | 立项阶段【纸质文件/盖章原件】已全部递交机构，启动会前必须完成。 |  |
| 二、人员资质与备案、监查稽查要求 |  |  |
| 1 | 【CRA/CRC资质文件盖公章】SSU阶段换人需提核对新CRA资质 CRA/CRC委托函（包含身份信息）、身份证复印件、毕业证、GCP证书（必须为国家局、各大学会及三甲医院颁发，5年有效，2022年5月1日之后）、保密承诺书、工作简历(最新版，需签名签日期）、CRA对CRC的2次培训和1次考核记录 电子版上传CTMS启动前文件处，纸质文件/盖章原件保存至ISF 【严禁未备案参与项目】新增或变更人员需完成交接后，带齐资质文件来机构面试 备案流程详见：机构官网链接《CRA人员备案与交接SOP》/《CRC人员备案与交接SOP》 |  |
| 2 | 【启动前CRA/CRC面试必学】面试不合格将不予备案 安全性事件上报：（1）《医疗器械临床试验严重不良事件和器械缺陷报告SOP》-详情请点击机构官网链接 （2）《伦理安全性报告审查要求》-详情请点击机构伦理官网链接 方案偏离上报：《伦理偏离方案报告审查要求》-详情请点击机构伦理官网链接 医保占用防范：《注册类临床试验项目避免医保占用与医保占用处理SOP》-详情请点击机构官网链接 |  |
| 3 | （1）临床试验监查SOP -详情请点击机构官网链接 （2）临床试验稽查SOP -详情请点击机构官网链接 |  |
| - 三、CMTS系统启动前流程 |  |  |
| 1 | 【经费入账】申办方/CRO打款-填写《经费入账通知》（机构模板链接）-机构质控员审核-PI签字-带上入账通知来机构领取经费本-机构盖章-财务处核算科入账（每周一至周五上午对外） CTMS启动条件-经费到账-上传机构和财务盖章的入账单-PDF扫描件【启动会前由CRC完成】 |  |
| 2 | 【禁用药配置】 - 注意勿漏配置排除标准中的洗脱期禁用药，搜不到代表医院维护字典库没有这个药（必须使用通用名搜索） - 启动前质控前请联系临床科室质控员审核-启动前质控时机构质控员复核 |  |
| 3 | 【访视设计配置与审核】 重要提示：请联系CTMS沟通群中的海泰工程师完成研究方案入选标准和排除标准配置 - （1）筛选访视：知情同意再现 筛选期访视 入排确认 - （2）治疗期访视：根据方案配置治疗期访视病历（重复访视可配置循环）EOT访视（如适用）电话随访（如适用）生存随访（如适用）病历澄清（必须配置） - （3）计划外访视：计划外访视病历澄清 死亡病历（如适用） （4）请按上述要点自查，启动前质控前联系临床科室质控员审核-启动前质控时机构质控员复核 |  |
| 4 | 【一体化套餐配置】 知情同意再现和入排确认病历无需配置检查检验，筛选期访视必须配置检查检验 按方案流程图自查后勾选，请启动前必须联系临床科室质控员审核-启动前质控时机构质控员复核 |  |
| 5 | 【项目添加CRC和研究者】 - 联系临床科室将CRC添加至CTMS中的研究团队 添加研究医生、研究护士、器械管理员、科室质控员至CTMS中的研究团队 评价研究者设盲项目或特殊双盲项目严禁添加盲评研究者至CTMS（如适用） |  |
| 6 | 【合同审核】 盖章版主协议上传CTMS 盖章版CRC协议上传CTMS（CRC协议未完成签署不得预约启动会，严禁CRC未授权留痕） |  |
| 四、启动会前文件上传 |  |  |
| 1 | 启动前质控前，请完成【CTMS启动会前文件上传】 |  |
| 2 | 【授权分工表注意事项】 首次承接项目的PI/Sub-I是否来机构完成了学习 主次要疗效评估涉及外科室人员参与的，需授权外科室研究者（如：超声科，影像等），并将评估过程电子资料刻盘保存 授权分工表职责内容请调整至第1页最下方，研究医生、研究护士至少授权2人 CRF的审核和签字为PI职责，请勿授权给SUB-I和其他研究者 需授权科室质控员进行项目质控 严禁授权CRC进行参与医学相关操作和判断，如试验参与者随访、SAE上报、随机系统操作、试验/对照器械接收清点、生物样本采集、填写/誊抄医学相关表格（如肌酐清除率）等 CRC需授权文件/物资管理、伦理委员会文件递交、CRF填写/修改/非医学相关质疑解答、器械转运（如适用）、生物样本处理与储存、包装运输/温湿度记录（如适用）、影像数据上传（如适用） 需授权研究护士进行生命体征测量、身高体重测量（如适用）；若不涉及外送样本仅门诊住院常规采血不用授权研究护士进行生物样本采集；不得授权研究护士进行体格检查 需授权研究医生进行AE/SAE评估和记录，SAE上报，体格检查，医学评估（如适用） |  |
| 3 | 【病历书写要点】启动前项目组需与拟授权研究医生仔细审核并确认 |  |
| 4 | 【试验参与者日记卡】不适用，如勾选无需填写下方内容 （1）是否设计试验参与者本人和研究者签字及日期处 是 备注 （2）是否设计试验参与者记录不适和异常情况 是 备注 （3）是否设计试验参与者记录合并用药情况 是 备注 （4）试验参与者日记卡封面不建议书写试验参与者姓名 是 备注 |  |
| 5 | 【生命体征记录表（含身高、体重）（如适用）】 建议为每个试验参与者设计一张表，以便观察生命体征变化，特殊情况请备注 |  |
| 6 | 【各种量表/评分表/问卷】不适用，如勾选无需填写下方内容 涉及主次要疗效的或特别专业的表格/问卷，提醒研究者在病历中记录对试验参与者进行指导和培训 |  |
| 7 | 【肿瘤评估表】不适用，如勾选无需填写下方内容 需分别设计靶病灶、非靶病灶及总体评估 需设计肿瘤评估的检查时间与评估时间 请对授权肿评研究者单独进行RECIST培训记录（不能由CRA培训） |  |
| 8 | 【试验用器械/诊断试剂管理SOP】 需包含运输条件，储存温度，储存条件，储存时间，有效期等 |  |
| 五、试验器械/对照器械管理相关表格（优先使用机构模板并参考以下要点，不满足审核要点打回重新设计） |  |  |
| 1 | - 试验器械/对照医疗器械交接确认单 | 运输条件 交接运输单号 器械名称 型号/规格 生产厂家 生产日期 产品批号/序列号 数量 有效期 对器械状况的核对 专业（科室）器械管理员签名 备注（接收过程是否有异常情况及评估处理情况记录） 请随附所有批次的质检报告、运输过程的温湿度记录及温度计校准证书 |
| 2 | - 试验器械/对照医疗器械库存表 | 器械名称 储存条件 储存地点 温湿度计编号 型号/规格 产品批号/序列号 生产日期 有效期 生产厂家 日期 运单编号 入库量 发放量 库存量 器械管理员签名及日期 |
| 3 | - 试验器械/对照医疗器械温湿度记录表 | 器械名称 规格/型号 储存条件 储存地点 记录日期 实时温湿度 温湿度最大最小值 签名 |
| 4 | - 试验器械/对照医疗器械发放回收表 | 器械名称 规格/型号 试验参与者筛选号 产品批号/序列号 医疗器械唯一编码（UDI）*（如适用） 有效期 发放数量 发放人 发放日期 领用人签名及日期 备注（异常情况评估与处理情况） 回收类型（器械、空包装、配件、其他） 回收数量 回收人签名及日期 |
| 5 | - 试验器械/对照医疗器械维护表 | 器械名称 型号/规格 生产日期 产品批号/序列号 维护日期 目的 存在问题 应对措施 结果 维护者签字 备注（如使用异常情况评估及处理需记录） |
| 6 | - 试验器械/对照医疗器械退回表 | 运输单号 器械名称 型号/规格 产品批号/序列号 退回数量 器械情况（已使用、过期、损坏、剩余、其他） 备注 退回人签名及日期 接收人签名及日期 |
| 7 | - 试验器械/对照医疗器械销毁表 | 是否有申办方授权销毁的说明 器械名称 型号/规格 产品批号/序列号 销毁原因 销毁数量 备注 销毁人签名及日期 复核人签名及日期 |
| 8 | - 试验器械/对照医疗器械使用前检查调试表 | 器械名称 型号/规格 产品批号/序列号 使用前检查/调试内容 检查/调试日期 检查/调试时间 器械工作状态确认 检查/调试人签字 备注（如使用异常情况评估及处理需记录） |
| 9 | - 试验器械/对照医疗器械使用台账 | 器械名称 型号/规格 产品批号/序列号 使用日期 开始使用时间 结束使用时间 使用数量 研究者签名 备注（如使用异常情况评估及处理需记录） |
| 10 | - 医疗器械领用单 | 开具日期 患者基本信息（姓名 性别 年龄 诊断 地址或电话） 筛选号 随机号 访视周期 器械类别（试验组、对照组）器械名称 型号/规格 数量 医师签字 发放人签名 领用人签名 医疗器械编号/序列号（如适用） |
| 试验器械/对照医疗器械管理相关表格中已包含EDC中需要录入的全部要素 |  |  |
| 六、生物样本管理相关表格（优先使用机构模板并参考以下要点，不满足审核要点打回重新设计）（如适用） 不适用，如勾选无需填写下方内容 |  |  |
| 1 | 科室具备储存和处理样本的条件：冰箱 离心机 温湿度计 若缺少以上设备，申办方是否提供？是 否 |  |
| 2 | 冰箱编号/序列号、温湿度计编号/序列号 样本储存管编号（含检测管/备份管）样本寄送运单编号 离心温度、离心力 静置时间（如适用）温育条件、温育时间（如适用）冰箱/样本储存位置 |  |
| 七、试验/对照医疗器械审批、验收 |  |  |
| 1 | 【试验/对照医疗器械审批配套文件】 ①试验/对照医疗器械-使用申请表（机构模板）； ②试验/对照医疗器械、医用设备/耗材批次检验报告，需加盖申办者/CRO公章 ③海关报关单（进口产品适用），需加盖申办者/CRO公章； ④合法采购渠道证明：对照医疗器械、医用设备/耗材需必须提供申办者与经销商的采购合同、生产厂家对经销商授权书。若无法提供授权书，可提供经销商与生产厂家的发票，发票应至少应包含产品名称、规格等信息，上述材料均需加盖申办者/CRO公章； ⑤经销商资质文件：营业执照、经营许可证、经营备案凭证，需加盖申办者/CRO公章等； ⑥试验/对照医疗器械、医用设备/耗材质量保证与赔偿责任承诺书（附件3），适用于因特殊原因部分资料无法递交机构审核，如无法提供文件④中的生产厂家对经销商授权书等 上述配套文件①-②需在每次医疗器械入院前均需递交，文件③-⑥仅需在首次器械入院时递交一次。若试验期间经销商更换、增加、重新采购新批次器械等情况，需重新递交文件③-⑤。详见《试验/对照医疗器械资料审批、实物验收SOP》 |  |
| 2 | 【医疗器械、医用设备及耗材等实物验收】 文件准备：试验/对照医疗器械交接单、本批次批检报告、试验/对照医疗器械-使用申请表（附件1） 实物验收：首次医疗器械入院验收，需提前与临床科室器械管理员和机构质控员预约，由临床科室器械管理员和机构质控员一同完成验收 |  |
| 八、人类遗传资源申报资料（如适用） 不适用，如勾选无需填写下方内容 |  |  |
| 1 | 遗传办申报存在的问题是否联系机构人遗专员核对已全部解决 |  |
| 2 | 组长单位：上传遗传办批件至CTMS启动前文件 最晚需要在启动会前递交 分中心：上传遗传办备案成功的截图至CTMS启动前文件 最晚需要在启动会前递交 |  |
| 九、检测样本明细列表和中心实验室资质 |  |  |
| 1 | 检测样本明细列表标注本地实验室/中心实验室检测上传CTMS（无需盖章） |  |
| 2 | 室间质评证书需为卫计委颁发的室间质评证书或官方认可的认证证书（CNAS/CMA/CAP/ISO15189/ISO17025），需要核对检测项明细，若无，需列出 需核对本中心检测的检测项是否有对应的室间质评证书，若无，需列出 不适用 |  |
| 十、纸质文件受控盖章 |  |  |
| 1 | 【重要提示】不需要在启动前质控时带齐所有文件来盖受控章，启动前质控时机构质控员与CRA商讨确定需要进行受控盖章的文件清单后，可在启动会后进行纸质文件受控。 CTMS提交《临床试验受控文件发放、回收、销毁记录表》-临床试验文件受控管理 SOP请点击机构官网链接 试验参与者鉴认代码表、试验参与者筛选入选表无需受控；知情同意书，试验参与者入组审核表（如适用）需受控 |  |
| 十一、启动会预约 |  |  |
| 1 | - 以上事项完成后，才可与研究者预约启动会时间，再与机构办协商确定时间。 |  |
| 2 | 《授权分工表》中的所有人员均需确保参与启动培训，人员不齐，请与科室协商另行安排时间进行项目启动。 |  |
| 十二、项目特殊情况（如适用） 不适用，如勾选无需填写下方内容 |  |  |
| 1 | 涉及盲态（如适用）不适用，如勾选无需填写下方内容 《试验器械/对照医疗器械发放回收表》需由非盲人员签字 所有人员需签订《盲态保持承诺书》（机构模板） |  |
| 2 | 诊断试剂（如适用） 需提供预实验记录 不适用 |  |
| 3 | 特殊仪器（如适用） 不适用，如勾选无需填写下方内容 放射诊疗许可证及控评验收证明（如适用） 放射性药品制备批文（如适用） 放射性药品使用许可证（如适用） 辐射安全许可证及验收证明（如适用） |  |
| 十三、启动会后文件上传CTMS |  |  |
| 1 | 请注意，申办者在启动会结束后还需上传“启动会后文件”，经机构质控员审核后，方可进入到项目实施阶段并进行试验参与者随访系统相关功能的正常使用（如书写GCP病历、开立GCP医嘱等） |  |
| 十四、入组后质控注意事项 |  |  |
| 1 | 入组第一例试验参与者后，请提示并联系机构质控员进行早期质控；入组数到合同计划例数的50%时，请提示并联系机构质控员进行中期质控；在数据库锁库前3个月或者最后一例试验参与者入组之后，及时联系机构质控员进行锁库前质控。 |  |
| 2 | - 为满足临床试验入排标准不良事件合并用药与禁忌用药的全面排查要求，请研究团队成员在各个访视前点击登陆门诊病历系统中的“健康平台健康档案调阅”，溯源试验参与者的在全广州市内就诊记录。 |  |