## 自查记录表
XXX 项目 科室质控员 第 次自查记录表 |  |  | XXX项目需填简称； 如为末次自查，请写“末次”
项目名称： 科室： PI： 科室质控员： |  |  | 仅打印 A-C列; 请调整并优化格式后再打印
自查内容 |  | 自查结果/发现问题 汇总（举例） | 整个表的电子版发给机构 | 001号（举例） | 002号（举例） | 003号 | 004号 | ....
1、知情同意
1.1 | 已签署的知情同意书人员/数量与受试者鉴认代码表是否一致。 | 已查，未发现问题 |  | 是 | 是
1.2 | 受试者签名字迹是否与受试者补贴领取人或处方领取人签名字迹一致，签署日期是否与原始病历一致 | 已查，未发现问题 |  | 一致 | 一致
1.3 | 查ICF代签人身份信息否属实、合法。确认受试者无行为能力时，可由其法定代理人签署知情，病历中是否记录受试者无法签署的原因，以及实际签署ICF的代理人姓名，与受试者的关系，是否为监护人/公正见证人 | NA |  | NA | NA
1.4 | 知情同意书签署时间是否早于伦理批准时间，筛选时间是否知情同意书签署时间。 | 已查，未发现问题 |  | 否 | 否
1.5 | 向受试者或其法定代理人解释试验内容并获得知情同意的研究者或指定研究人员是否为经过授权的研究人员，且具备在本院的执业资质。 | 已查，未发现问题 |  | 否 | 否
1.6 | 病历中有无记录获得知情同意书的过程，签署时间，签署人 | 已查，未发现问题 |  | 有 | 有
1.7 | 若知情同意书有更新版，受试者仍在随访阶段，则需重新签署ICF，按1.1-1.6核查 | 已查，未发现问题 |  | NA | NA
2、临床试验的实施
| 临床试验相关人员应获得主要研究者授权和相关培训。检查授权分工表和研究者培训记录、签名。临床试验相关的医疗决定应由研究者负责， | 相关操作人员有授权，有培训，分工合理 |  | 相关操作人员有授权，有培训 | 相关操作人员有授权，有培训
2.1 | 入组受试者是否都符合诊断标准和入排标准 | 是，未发现问题 |  | 是 | 是
2.2 | 查既往病史证据，入排标准是否留存有足够的支持性证据 | 1、001号受试者 T2DM 无充足病史资料证据 |  | T2DM 无充足病史资料证据 | 是
2.3 | 是否先随机，后给与试验用器械治疗；是否遵守临床试验方案规定的随机化程序给予受试者试验用器械。 | 已查，未发现问题 |  | 是 | 是
2.4 | 盲法试验（如涉及）是否按照试验方案的要求设盲、保持盲态和实施揭盲;意外破盲或因严重不良事件（SAE）需紧急揭盲是否书面说明原因。 | 1、002号受试者 影像结果评价根据方案应由非术者进行评价，但实际评价者为术者 |  | 是 | 影像结果评价根据方案应由非术者进行评价，但实际评价者为术者
2.5 | 研究者是否按方案对受试者进行访视（例如访视时间、观察内容、给药情况、采血点等），并规范记录在原始病历上 | 1、002号受试者 V2访视超窗，已报PD |  | 是 | V2访视超窗，已报PD
2.6 | 试验用医疗器械产品名称、规格型号、使用方法（如日期、时间、状态等）与临床试验方案和研究者手册、说明书一致，检查原始病历、器械使用记录、受试者日记卡中记录的试验用医疗器械产品名称、规格型号、使用方法(如日期、时间、状态等)，应当与临床试验方案和研究者手册、说明书一致 | 已查，未发现问题 |  | 是 | 是
2.7 | 所进行的实验室等辅助检查项目是否与试验方案要求一致 | 已查，未发现问题 |  | 是 | 是
2.8 | 是否按方案要求进行疗效评价 | 1、002号受试者 评价疗效的研究者与手术研究者为同一人，不符合方案 |  | NA | 评价疗效的研究者与手术研究者为同一人，不符合方案
2.9 | 疗效评价指标是否有充足证据支持 | 1、002号受试者 日记卡记大便次数与疗效评分中记的大便次数不一致 |  | 是 | 日记卡记大便次数与疗效评分中记的大便次数不一致
2.1 | 是否按方案要求进行安全性评价，检查报告单有无缺失,并有研究者对异常值判读记录及签名,对有临床意义的检查异常情况及时处理 | 1、001号受试者 高血磷AE，未及时随访复查 |  | 是 | 2020.02.31 查血钾达8.3，检验科报危急值，但未记录未SAE
2.11 | 研究者对不良事件（AE）、SAE与药物相关性判断是否符合试验方案中规定的标准。 | 符合，未发现问题 |  | 符合 | 符合
2.12 | 查SAE报告；除试验方案或者其他文件（如研究者手册）中规定不需立即报告的SAE外，研究者应当立即向申办者书面报告所有SAE，随后应当及时提供详尽、书面的随访报告。 | 已查，未发现问题 |  | 未发生SAE | 未发生SAE
2.13 | 对异常且有临床意义的检查检验数据未及时复查的情况，并记录 | 1、高血磷AE，未及时随访复查 |  | 高血磷AE，未及时随访复查 | 有
2.14 | 有无漏报AE/SAE/器械缺陷的情况 | 1、001号受试者 漏记头晕、皮疹2个AE |  | 漏记头晕、皮疹2个AE | 无
2.15 | 合并用药/器械是否为方案允许，有无禁忌用药/器械，是否上报了PD | 1、002号受试者 V3前溯源发现患者在其他门诊开具禁忌用药--碳酸钙 |  | 是 | V3前溯源发现患者在其他门诊开具禁忌用药--碳酸钙
2.16 | 查原始记录错误或遗漏的修改是否符合规范，原记录清晰可辨，修改者签署姓名和修改时间 | 已查，未发现问题 |  | 是 | 是
3、临床试验过程记录及临床检查、化验等数据的溯源
3.1 | 查检验科、影像科、心电图室、内镜室（LIS、PACS等信息系统）等数据，相关辅助检查数据应当可在系统中溯源，并且与原始资料中的数据一致； | 1、001号受试者 2020.02.31的ECG在海泰系统中溯源不到 |  | 2020.02.31的ECG在海泰系统中溯源不到
3.2 | 溯源的验单与检查单中，是否有漏记AE，尤其是SAE | 2、002号受试者 溯源发现，该患者在2020.04.31查ALT高达 180,该验单未打印，研究者未判定 |  |  | 溯源发现，该患者在2020.04.31查ALT高达 180,该验单未打印，研究者未判定
3.3 | 查处方/医嘱系统，对原始病历中合并用药/合并用医疗器械记录是否一致，是否有漏记合并用药/合并用医疗器械，尤其是禁忌用药/禁忌用医疗器械。 | 1、002号受试者 溯源发现，该患者在2020.06.31在皮肤科因脸部红疹，开具碳酸钙、达芙文等药品，研究病历中未记录 |  | 一致 | 溯源发现，该患者在2020.06.31在皮肤科因脸部红疹，开具碳酸钙、达芙文等药品，研究病历中未记录
3.5 | 查门诊/住院病历系统/健康档案调阅，对原始病历中的数据如筛选入组记录、器械使用记录、访视、病情等相关记录是否一致 | 已查，未发现问题 |  | 一致 | 一致
3.6 | 查器械发放回收表，对原始病历中药品发放/回收时间，数量、批号是否一致 | 已查，未发现问题 |  | 一致 | 一致
3.7 | 查受试者日记卡，对用法用量、用药时间是否与方案规定、原始病历一致 | 1、001号受试者 日记卡记V3-V4服药46片，但研究病历记服药42片 |  | 日记卡记V3-V4服药46片，但研究病历记服药42片 | 一致
| 查生物样本采集表，对原始病历中样本采集情况是否一致、与实验室检查单中的样本接收时间是否连贯 | NA |  | NA | NA
4、临床试验的生物样本管理
4.1 | 生物样本采集、预处理、保存、转运过程的各环节是否均有原始记录 | 已查，未发现问题 |  | 是 | 是
4.2 | 各环节记录是否完整、一致且符合时间逻辑 | 1、002号受试者 各访视采血时间全部为整点 |  | 是，一致 | 各访视采血时间全部为整点
4.3 | 样本采集时间与计划时间的变化，是否符合方案规定 | 1、001号受试者 V5,PK样本采集时间超窗 |  | V5,PK样本采集时间超窗 | 是
5、试验用器械管理
5.1 | 《器械使用申请表》是否已完成设备科审核备案 | 已查，未发现问题
5.2 | 试验用器械是否有专人管理（器械管理员），专柜，专锁保存 | 已查，未发现问题 |  | 是 | 是
5.3 | 每批送来的器械规格型号是否与方案中规定的一致 | 已查，未发现问题 |  | 是 | 是
5.4 | 每批送来试验用器械是否均有购入证明（对照组适用）、质检报告、运输单、运输温度、交接记录 | 已查，未发现问题 |  | 是 | 是
5.5 | 器械输送、接收、储存、发放、使用、回收流程与相关记录是否符合器械管理SOP要求，每一环节是否均有实操人员签名 | 已查，未发现问题 |  | 是 | 是
5.6 | 器械输送、接收、储存、发放、使用、回收记录中，数量/序列号是否前后一致 | 1、001号受试者 器械发放回收表，V5回收日期写错，实际为2020.04.31 |  | 药品发放回收表，V5回收日期写错，实际为2020.04.31 | 是
5.7 | 器械的使用数量和剩余数量是否与申办者提供的总数量一致。 | 已查，未发现问题 |  | 一致 | 是
5.8 | 试验用器械的保存条件是否与其储存要求一致；是否按方案规定进行温、湿度记录 | 已查，未发现问题 |  | 是 | 是
5.9 | 对于重复使用的试验用器械，是否具有校准与维护记录，消毒记录（如适用） | 已查，未发现问题 |  | 有校准记录 | 有校准记录
6、EDC的核对
6.1 | 查原始资料中的检查检验数据，对CRF中的检查检验等数据是否一致 | 已查，未发现问题 |  | 一致 | 一致
6.2 | 查临床试验的原始病历、采血记录、给药记录、观察记录、受试者日记卡等原始记录，对病例报告表（CRF）中相关数据是否一致 | 已查，未发现问题 |  | 一致 | 一致
6.3 | 查CRF 中有无漏记AE/SAE,相关性判定是否与原始病历记录一致 | 已查，未发现问题 |  | 是 | 是
6.4 | 查CRF 中的疗效指标数据与原始病历记录是否一致， | 已查，未发现问题 |  | 一致 | 一致
6.5 | 查CRF 中的疗效指标数据如有修改，修改日期是否原始病历修改之后 | 已查，未发现问题 |  | 有修改，无问题 | 是
7、医保资源占用情况
7.1 | 有没有门诊检查检验费用（方案规定的），受试者使用了医保途径垫付（不是自费途径）？ | 1、001号受试者 有，已填写医保占用情况表 |  | 有，已填写医保占用情况表 | 无
7.2 | 有没有住院受试者的检查检验（方案规定的）费用没有通过门诊挂号流程、而是直接由住院医嘱开具的情况？ | 未占用医保 |  | 无 | 无
7.3 | 有没有受试者基础用药、溶媒（方案规定由申办方支付的）等通过医保途径（而不是自费途径）交费（包括门诊受试者和住院受试者）的情况？ | 未占用医保 |  | 无 | 无
7.4 | 有没有受试者发生AE/SAE（判定为肯定有关、可能有关）并通过医保支付费用的情况？ | 未占用医保 |  | 无 | 无
8、临床试验项目文件
8.1 | 需要进行临床试验审批的第三类医疗器械应获得批准，检查医疗器械临床试验批件，且批件日期不晚于临床试验开始日期 | NA
8.2 | 检查省局出具的《医疗器械临床试验备案表》，备案日期不晚于首例受试者签署知情同意书的日期 | 已查，未发现问题
8.3 | 检查伦理审查批件，批准日期不晚于首例受试者签署知情同意书的日期 | 已查，未发现问题
8.4 | 存档资料中是否保存了各个版本的临床试验方案，试验方案修改经过伦理委员会批准 | 已查，未发现问题
8.5 | 是否有试验用医疗器械的研制符合适用的医疗器械质量管理体系相关要求的声明 | 已查，未发现问题
8.6 | 存档资料中是否保存了临床试验协议；检查协议中写明的仪器信息与方案，与实际试验用医疗器械信息是否一致 | 已查，未发现问题
8.7 | 方案相关的检查检验否具有实验室正常值及室间质控证明 | 已查，未发现问题
8.8 | 查仪器设备校准记录；试验进行期间，试验相关的需要校准的检验仪器、检验项目和对临床检验结果有影响的辅助设备是否定期进行了校准 | ABI仪器,无维护/校准记录
8.9 | 查授权表、简历、资质证书，培训记录，项目实施中的参与人员是否具有授权，是否具有相关资格，是否得到与授权内容相应的培训（特别试验相关仪器和设备），培训日期不晚于开始参与临床试验日期 | X医生无生化分析仪的培训记录
8.1 | 对受试者的相关医学判断和处理是否由本机构具有执业资格的医护人员执行并记录 | X医生执业地点不在本院
8.11 | 试验开始时参与临床试验的研究人员是否参加项目启动培训（项目启动会）并有记录，有签到表、讲义 | X护士未参加启动培训
8.12 | 监查员是否有定期监查并有书面报告或反馈 | 未发现问题
9、 分中心小结
9.1 | 查试验用器械规格型号，是否与方案中一致 | 一致
9.2 | 查入选情况表，是否与项目中入选筛选表一致 | 一致
9.3 | 查AE/SAE列表，是否与原始病历中记录一致 | 一致
9.4 | 查PD列表，是否与原始病历中记录一致 | 一致
自查结论： 经本人自查确认，该项目未发现真实性问题，数据真实、可靠、可溯源。（此句需手写） 自查人员签字： PI签字:

## SAE情况汇总
序号 | 试验药品/器械名/诊断试剂名 | 中心名称 | SAE的医学术语（诊断） | 报告类型 | SAE报告日期 | 受试者姓名缩写/编号 | SAE情况 | 采取的措施 | SAE转归 | 是否破盲 | 相关性判断 | 是否预期 | SAE发生时间 | 报送CFDA/伦理时间 | 其他需要说明的情况
此表头可根据具体情况做适当增减

## AE情况汇总
受试者编号 | 事件名称 | 发生时间 | 结束时间 | 事件结局 | 与试验器械的相关性
此表头可根据具体情况做适当增减

## 项目信息
项目自查表
项目名称及方案号
申办者：
CRO：
CRA/联系方式：
CRC/联系方式：
筛选： 例 | 筛选失败： 例 | 入组： 例 | 完成： 例
AE： 例次 | SAE： 例次 | PD： 例次 | 器械缺陷： 例次
第1例入组时间： |  | 最后1例出组时间：
自查情况 | 根据核查要点，发现问题见附件 （筛选入选/AE/SAE/器械缺陷/PD情况已一并提交汇总表）
自查人员签字/日期：
研究者签字/日期：
主要研究者签字/日期：

## PD情况汇总
患者编号 | 发生时间 | 主要类别 | 子类别 | 事件分级 | 事件描述 | 伦理备案（是/否/不适用）
（一般/严重）
此表头可根据具体情况做适当修改

## 器械缺陷情况汇总
受试者编号 | 事件名称 | 发生时间 | 结束时间 | 事件结局
此表头可根据具体情况做适当增减

## 筛选入选情况
受试者编号 | 首次签署知情同意书日期 | 筛选失败原因 | 随机日期 | 随机编号 | 治疗分组 | 完成试验日期
此表头可根据具体情况做适当增减

## 核查要点
序号 | 现场检查要点 | 检查内容 | 自查发现问题
1 | 临床试验前准备
1.1 | 临床试验机构应具有开展相关医疗器械产品临床试验的资质 | 检查药物临床试验机构资格证明或医疗器械临床试验机构备案证明
1.2 | 需要进行临床试验审批的第三类医疗器械应获得批准 | 检查医疗器械临床试验批件，且批件日期不晚于临床试验开始日期
1.3 | 临床试验项目按相关规定备案 | 检查省局出具的《医疗器械临床试验备案表》，备案日期不晚于临床试验开始日期
1.4 | 临床试验应获得临床试验机构伦理委员会批准 | 检查伦理审查批件，批准日期不晚于临床试验开始入组日期
1.5 | 试验用医疗器械研制符合适用的医疗器械质量管理体系相关要求 | 检查试验用医疗器械的研制符合适用的医疗器械质量管理体系相关要求的声明
1.6 | 试验用医疗器械有自检报告和具有资质的检验机构出具的一年内的产品注册检验合格报告 | 检查相应检验报告
1.7 | 临床试验机构设施和条件与临床试验项目相适应 | 检查试验方案中涉及的主要仪器设备及设施条件
1.8 | 临床试验机构具有医学或实验室操作的质控证明（若有） | 临床检验室开展临床检验室内质量控制，检查有效的临床检验室间质量评价合格证书
1.9 | 试验相关仪器和设备应定期维护和校准 | 检查试验相关仪器和设备维护、校准记录
1.1 | 研究者应具有执业资格、临床试验的专业特长、资格和能力 | 检查研究者的执业资格、职称证书、履历等。负责临床试验的研究者应当在该临床试验机构中具有副高以上相关专业技术职称和资质
1.11 | 研究者经过临床试验方案和试验用医疗器械使用和维护的培训 | 检查研究者临床试验方案和试验用医疗器械使用和维护的培训记录，培训日期不晚于临床试验开始日期
1.12 | 临床试验签署临床试验协议/合同 | 检查申办者/代理人与临床试验机构签订的协议/合同，规定了各自职责
1.13 | 协议/合同内容与试验用医疗器械信息相符 | 检查协议/合同与临床试验方案，相关信息一致
2 | 受试者权益保障
2.1 | 伦理审查
2.1.1 | 伦理委员会委员经过培训 | 检查伦理委员会委员培训记录或培训证书
2.1.2 | 伦理审查内容符合相关规范、指导原则和SOP要求 | 检查伦理审查内容应当符合《医疗器械临床试验质量管理规范》（以下简称医疗器械GCP）第17、33条，相关指导原则和医院伦理SOP的要求
2.1.3 | 伦理审查记录应完整 | 检查伦理委员会保存的资料的完整性，应当具有审查材料、审查表格、签到表、表决票、会议记录、审查批件等SOP中规定的文件
2.1.4 | 伦理委员会表决符合相关规范、指导原则和SOP要求 | 检查伦理审查意见、伦理委员会成员组成、表决记录，应当符合医疗器械GCP第30、32、35条，指导原则和SOP的要求
2.1.5 | 临床试验方案、知情同意书等文件的修订、请求偏离、恢复已暂停临床试验，应获得伦理委员会的书面批准 | 检查相关情况的伦理委员会批准文件
2.1.6 | 伦理委员会对已批准的临床试验进行跟踪监督 | 检查临床试验的跟踪记录
2.2 | 知情同意
2.2.1 | 知情同意书内容符合相关规范、指导原则和SOP要求 | 检查知情同意书内容，应当符合医疗器械GCP第22条、指导原则和SOP的要求
2.2.2 | 临床试验前受试者或者其监护人和研究者均在知情同意书上签署姓名和日期,符合相关规范、指导原则和SOP要求 | 检查受试者筛选表和签名的知情同意书，人数应当一致，应当由受试者本人或者其监护人/见证人和研究者在参与临床试验前签署
2.2.3 | 已签署的知情同意书版本与伦理审查通过的版本一致 | 检查知情同意书版本和内容，签署的知情同意书应当与伦理审查通过的版本和内容应一致
2.2.4 | 知情同意书内容更新，应再次获得临床试验中受影响的受试者或者其监护人知情同意 | 检查知情同意书更新版本，更新后，试验中受影响的受试者或者其监护人应当重新签署新版本的知情同意书
3 | 临床试验方案
3.1 | 临床试验方案有所有中心研究者和申办者确认 | 检查临床试验方案中研究者的确认情况，临床试验方案应当获得所有中心研究者和申办者签字，加盖临床试验机构公章
3.2 | 执行的临床试验方案内容与伦理审查的临床试验方案内容一致 | 检查临床试验方案与伦理委员会保存的临床试验方案，版本和内容应当一致
3.3 | 多中心临床试验各中心执行的试验方案为同一版本 | 检查各临床试验中心保存并执行的临床试验方案版本，应当为同一版本
3.4 | 注册申请提交的临床试验方案内容应与临床试验机构保存的临床试验方案内容一致 | 检查注册申请提交的临床试验方案和临床试验机构保存的临床试验方案，版本和内容应一致
4 | 临床试验过程
4.1 | 临床试验相关人员应获得主要研究者授权和相关培训 | 检查分工授权表和研究者培训记录、签名
4.2 | 临床试验相关的医疗决定应由研究者负责 | 检查人员履历和人员分工表，分工表中人员授权应当合理，原始文件中的医疗决定由研究者签字
4.3 | 具有病例筛选入选记录 | 检查病例筛选入选记录，筛选入选记录中受试者筛选失败应当明确记录其原因，研究者可提供受试者鉴认文件
4.4 | 受试者鉴认文件或筛选入选、体检等原始记录涵盖受试者身份鉴别信息 | 检查受试者鉴认文件或筛选入选、体检等原始记录，记录包含受试者身份证号、姓名等身份鉴别信息
4.5 | 研究者应遵守临床试验的随机化程序（如适用） | 检查受试者入选号、随机号的分配，应当符合临床试验方案
4.6 | 受试者体检和实验室等辅助检查项目应与试验方案一致 | 检查原始病历中的体检和实验室等辅助检查项目，应当与临床试验方案要求一致，偏离方案的检查应当进行记录
4.7 | 实验室等辅助检查是否在方案规定的时间范围内 | 检查实验室等辅助检查时间，应当在临床试验方案规定的时间范围内，偏离时间范围的应当进行记录
4.8 | 受试者入组符合试验方案的入选与排除标准 | 检查原始病历中的病史、用药史、实验室检查、诊断等，受试者应当符合临床试验方案中的全部入选与排除标准
4.9 | 试验用医疗器械使用有原始记录 | 检查原始病历、器械使用记录、受试者日记卡，应当记录试验用医疗器械使用情况
4.1 | 试验用医疗器械产品名称、规格型号、使用方法（如日期、时间、状态等）与临床试验方案和研究者手册、说明书一致 | 检查原始病历、器械使用记录、受试者日记卡中记录的试验用医疗器械产品名称、规格型号、使用方法(如日期、时间、状态等)，应当与临床试验方案和研究者手册、说明书一致
4.11 | 观察随访点与方案一致，应如实记录未能做到的随访、未进行的试验、未做的检查 | 检查原始病历中的随访记录，与病例报告表（以下简称CRF）中的数据一致，偏离方案的应当进行记录
4.12 | 紧急情况下偏离方案，应以书面形式报告 | 检查紧急情况下偏离方案的情况，应当有记录，并检查提交给申办者、伦理委员会和临床试验机构的医疗器械临床试验管理部门的报告情况
4.13 | 受试者任何原因退出与失访应记录并详细说明 | 检查筛选入选表、原始病历、CRF或分中心临床试验小结中受试者完成试验情况，退出与失访应当记录并详细说明
4.14 | 安全性、有效性评价应符合试验方案要求 | 检查原始病历中的安全性、有效性评价方法应当按照临床试验方案要求执行，原始数据与CRF一致
4.15 | 研究者应对显著偏离临床试验方案或者在临床可接受范围以外的数据进行核实 | 检查检验报告单，研究者对其中的异常值应当进行判定
4.16 | 合并使用药品、医疗器械情况应按照试验方案记录，不应有违反试验方案要求的合并用药品、医疗器械（如适用） | 检查原始病历、医院HIS系统，研究者对合并使用药品、医疗器械情况应当进行记录，并与CRF、临床试验统计数据库中数据一致
4.17 | 不良事件、并发症和器械缺陷应记录 | 检查原始病历、医院HIS系统，研究者对不良事件、并发症和器械缺陷应当进行记录，并与CRF和临床试验统计数据库中数据一致
4.18 | 及时治疗和处理严重不良事件/不良事件（SAE/AE），跟踪随访 | 检查原始病历或严重不良事件/不良事件报告表，严重不良事件/不良事件处理应当及时，并进行跟踪随访
4.19 | 严重不良事件（SAE）和可能导致严重不良事件的器械缺陷在规定时间内报告给规定部门 | 检查严重不良事件报告表，记录应当完整，证明研究者在24小时内书面报告相应的伦理委员会以及临床试验机构所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门和卫生计生主管部门。检查器械缺陷报告情况，证明器械缺陷已经临床试验机构医疗器械临床试验管理部门报伦理委员会审查
4.2 | 暂停或者终止临床试验时，受试者应得到适当治疗和随访 | 检查原始病历，受试者有适当治疗和随访
4.21 | 盲法试验按照试验方案的要求进行揭盲（若有） | 检查揭盲记录，核实揭盲符合方案规定
4.22 | 申办方对临床试验实施监查 | 检查监查员的监查记录，研究者对监查发现的问题应当及时采取改正措施
5 | 记录与报告
5.1 | 临床试验记录
5.1.1 | 临床试验记录的填写准确、完整、清晰、及时 | 检查原始病历、CRF，记录应当准确、完整、清晰、及时
5.1.2 | 对错误、遗漏做出纠正 | 检查原始病历中的修改记录、数据质疑表及应答记录，对错误、遗漏应当做出纠正
5.1.3 | 临床试验记录的修改应说明理由，修改者签名并注明日期，保持原始记录清晰可辨 | 检查原始病历修改记录，修改应当符合要求，并记录修改理由
5.1.4 | 检验科、影像科、心电室、内镜室等检查检验结果可溯源 | 检查医院LIS、PACS等系统，相关辅助检查数据应当可在系统中溯源
5.1.5 | CRF中的数据与原始病历一致 | 检查CRF和原始病历，数据应当一致
5.1.6 | 电子临床数据库或者远程电子临床数据系统，应确保临床数据的受控、真实，并有完整的验证文件（如适用） | 检查电子临床数据库或者远程电子临床数据系统，应当有培训记录、独立账号、使用权限、数据审核、验证文件，有审计追踪功能
5.2 | 临床试验报告
5.2.1 | 多中心临床试验结束后，各分中心有临床试验小结或临床试验报告 | 检查各分中心临床试验小结或临床试验报告，应当保存完整
5.2.2 | 临床试验小结或临床试验报告有研究者签名、注明日期，有临床试验机构审核意见、注明日期并加盖临床试验机构印章 | 检查临床试验小结或临床试验报告，应当有研究者签名、注明日期，有临床试验机构审核意见、注明日期并加盖临床试验机构印章
5.2.3 | 用于统计的数据库数据或分中心临床试验小结数据与CRF一致 | 抽查CRF临床试验统计与数据库中的数据，数据应当一致
5.2.4 | 临床试验报告或统计分析报告与用于统计的数据库数据或分中心临床试验小结数据一致 | 检查临床试验报告或统计分析报告与临床试验统计数据库或分中心临床试验小结数据，数据应当一致
5.2.5 | 注册申请提交的临床试验报告内容与临床试验机构保存的临床试验报告内容一致 | 检查注册申请提交的临床试验报告和临床试验机构保存的临床试验报告，版本、内容应当一致
6 | 试验用医疗器械管理
6.1 | 保存信息包括名称、型号、规格、接收日期、生产日期、产品批号或者序列号等 | 检查试验用医疗器械交接单或其他相关记录，应当有名称、型号、规格、接收日期、生产日期、产品批号或者序列号、数量等信息
6.2 | 与检测报告、临床试验报告中的产品名称、规格型号一致 | 检查临床实际使用、检测报告、临床试验报告中试验用医疗器械的规格型号，信息应当一致
6.3 | 运输、接收、储存、分发、回收与处理等记录应完整 | 检查运输、接收、储存、分发、回收与处理等记录，内容应当完整，数量不一致的记录原因
6.4 | 运输条件、储存条件、储存时间、有效期等是否符合要求 | 检查运输、接收、储存记录，运输条件、储存条件、储存时间、有效期等应当符合要求
6.5 | 所使用的、废弃的或者返还的数量与申办者提供的数量一致 | 检查接收、使用、废弃、回收记录，数量应当与申办者提供的数据一致
6.6 | 特殊医疗器械保存和使用情况与总结报告内容一致 | 检查有特殊场地保存要求的医疗器械（如需放射防护、需低温冷藏等），保存条件和使用情况应当与总结报告内容一致